## Réservoir
Opérateur:ONEE-Branche Eau
Région: …………….
Préfecture/Province:…………………………..
Réservoirs
| Commune | Désignation | Type | Adresse/ position GPS | Capacité | Nombre de cuves | Date de mise en service | Observations
(en m3)
| AZILAL | RV400 | réservoir Semi-enterré | X = 31.964888 Y = -6.561908 | 400 | 1 | 2011
|  | RV1000 | réservoir Semi-enterré | X = 31.961027 Y = -6.5520506 Z: | 1000 | 1 | 2009
|  | RV2000 | réservoir Semi-enterré | X = 31.9611021 Y = -6.5517532 | 2000 | 1 | 2013
|  | RV1500 | réservoir Semi-enterré | X = 31.9513640 Y = -6.5903766 | 1500 | 1 | 2019
|  | RV500 | réservoir Semi-enterré | X = 31.964746 Y = -6.561868 | 500 | 1 | 2011
|  | RV500 | réservoir Semi-enterré | X = 31.9632198 Y = -6.5472648 | 500 | 1 | 2020
| TIFNI | RV100 | Semi-enterré | X = 352733.59 Y = 124891.48 | 100 | 1 | 2007
| TANANT | RV120 | Surélevé | X = 354013.37 Y = 142112.03 | 120 | 1 | 2004
|  | RV250 | Surélevé | X = 353942.03 Y = 142048.73 | 250 | 1 | 2006
| TANANT(Rural) | RV 200 | Semi-enterré | X= 364383.63 Y= 150222.32 | 200 | 1 | 2011
|  | bache 50 | Semi-enterré | X= 364066.80 Y= 150976.02 | 50 | 1 | 2011
| RFALA | RV100 | Semi-enterré | X = 356533.41 Y = 176501.15 | 100 | 1 | 2008
|  | RV100 | Semi-enterré | X = 364502.27 Y = 175852.20 | 100 | 1 | 2008
| OUZOUD | RV70 | Semi-enterré | X= 375243.70 Y= 158235.96 | 70 | 1 | 2013
|  | RV200 | réservoir Surelevé | X= 374860.74 Y= 158100.96 | 200 | 1 | 2013
|  | RV200 | Semi-enterré | X= 372669.00 Y= 148233.00 | 200 | 1 | 2020
| OUAOULA | RV400 | Semi-entteré | X= 371886.53 Y= 142022.08 | 400 | 1 | 2019
| OUAOULA (Rural) | RV200 | Surélevé | X= 365957.06 Y= 139477.59 | 200 | 1 | 2011
| OUAOUIZEGHT | RV500 | Semi-entteré | X= 410002.08 Y= 174358.23 | 500 | 1 | 1995
|  | RV240 | Semi-entteré | X= 410212.65 Y= 174501.75 | 240 | 1 | 1995
|  | RV140 | Semi-entteré | X= 410212.65 Y= 174501.75 | 140 | 1 | 1995
|  | RV200 | Semi-entteré | X= 410752.62 Y= 174900.77 | 200 | 1 | 1995
| DEMNATE | RV500 | enteré | X 31,724296 Y -6,990097 | 500 | 1 | 1960
|  | RV1000 | Semi-enterré | X 31.723729Y -6,993379 | 1000 | 1 | 1993
|  | RV1000 | Semi-enterré | X 31,724296 Y -6,990097 | 1000 | 1 | 2023
| TIDILI FETOUAKA | RV300 | semi-enterré | X 31.71243 Y-7.156934 Z 1042M | 300 | 1 | 2021
|  | RV100 | semi-enterré | X 31.72394 Y-7.18882 Z 815M | 100 | 1 | 2021
|  | RV50 | semi-enterré | X 31.72238 Y -7.15502 | 50 | 1 | 2021
|  | RV50 | semi-enterré | X 31.72619 Y -7.07359 | 50 | 1 | 2021
|  | RV50 | semi-enterré | X 31.734719 Y -7.059252 | 50 | 1 | 2021
|  | RV50 | semi-enterré | X 31.72619 Y -7.07359 | 50 | 1 | 2021
|  | RV50 | semi-enterré | X 31.734719 Y -7.059252 | 50 | 1 | 2021
| IMLIL | RV250 | Surélevé | X= 31.75936 Y= -7.00990 Z= 965 M | 250 | 1 | 1992
|  | RV100 | Semi-enterré |  | 200 | 1
|  | Bache50 | BACHE |  | 50 | 1
| BZOU | RV300 | réservoir Semi-enterré | X= 343612.35 Y= 165789.70 | 300 | 1 | 2002
|  | RV80 | Semi-enterré | X= 343599.56 Y= 165784.40 | 80 | 1 | 1992
|  | RV100 | surélevé | X= 344414.34 Y= 165358.78 | 100 | 1 | 2013
| BZOU (centre IMEDAHEN) | RV150 | Surélevé | X= 345717.64 Y= 173145.48 | 150 | 1 | 2009
|  | RV50 | Surélevé | X= 345717.64 Y= 173145.48 | 50 | 1 | 2009
|  | RV80 | Bâche | X= 345717.64 Y= 173145.48 | 80 | 1 | 2009
|  | RV100 | Surélevé | X= 342077.01 Y= 174147.43 | 100 | 1
| Béni Hssan | RV300 | Semi-enterré | X= 351136.17 Y= 161674.07 | 300 | 1 | 2008
| BENI AYAT | RV100 | Semi-enterré |  | 100 | 1 | 2013
|  | RV250 | SEMI ENTREE | X= 387782.10 Y= 179657.56 | 250 | 1 | 2006
|  | RV174 | Sur elevé | X= 387993.97 Y= 180155.24 | 174 | 1 | 2006
| BENI AYAT( DOUARS ) | RV100 | semi-enterré | X= 381602.62 Y= 175940.41 | 100 | 1 | 2007
|  | RV100 | semi-enterré | X= 380810.16 Y= 180927.78 | 100 | 1 | 2013
|  | RV100 | SURELEVE | X= 380810.16 Y= 180927.78 | 100 | 1 | 2023
| AIT M'HAMMED | RV50 | Semi-entteré |  | 50 | 1 | 2009
|  | RV200 | Semi-entteré | X = 398442.54 Y = 143385.32 | 240 | 1 | 2009
| AFOURER | RV150 | Semi-enterré | X= 392549.55 Y= 178826.95 | 150 | 1 | 1996
|  | RV300 | Semi-enterré | X= 392471.84 Y= 179303.61 | 300 | 1 | 1996
|  | RV170 | Semi-enterré | X= 392447.17 Y= 179301.99 | 170 | 1
|  | RV25 | Semi-enterré | X= 392718.95 Y= 178414.40 | 25 | 1 | 1996
|  | RV500 | Semi-enterré | X= 392708.01 Y= 179618.03 | 500 | 1 | 1996
| Moulay Aissa ben DRIS (centre AIT ATTAB) | RV600 | Semi-enterré | X= 377684.36 m Y= 168312.85 m | 600 | 1 | 2006
|  | RV50 m3 | Semi-enterré |  | 50 m3 | 1 | 2016
|  | RV30 m3 | Semi-enterré | X= 376562.11 m Y= 163576.06 m | 30 m3 | 1 | 2012
|  | RV30 m3 | Semi-enterré |  | 30 m3 | 1 | 2012
|  | RV50 m3 | Semi-enterré |  | 50 m3 | 1 | 2012
|  | RV50 m3 | Surlevé |  | 50 | 1
| Moulay Aissa ben DRIS(centre TISQUI) | RV200 m3 | Semi-enterré | X= 371900.00 m Y= 169440.00 m | 200 m3 | 1 | 2014
|  | RV150 m3 | Semi-enterré | X= 371680.00 m Y= 169350.00 m | 150 m3 | 1 | 2014
| FOUM JEMAA | RV50 | Semi-enterré | X =356039.86 Y=157592.74 | 50 | 1 | 2002
|  | RV400 | Semi-enterré | X 350750,977 Y 152682,464 | 400 | 1 | 2003
|  | RV150 | Semi-enterré | X 350753,44 Y 152278,970 | 150 | 1 | 2002
|  | RV60 | Semi-enterré | X= 356049.73 Y= 157598.68 | 60 | 1 | 2002
| Ait majden | RV200 | semi-enterré | X= 351289.78 Y= 141895.34 | 200 | 1 | 2011
| TAMDA AMRCIDE | RV200 | semi-enterré | X= 384730.99 Y= 144338.50 | 200 | 1 | 2019
|  | RV100 | semi-enterré | X= 386393.27 Y= 147333.05 | 50 | 1 | 2019
|  | BACHE 25 | Bache | X= 382558.97 Y= 145308.53 | 25 | 1 | 2019
|  | BACHE 25 | Bache | X= 385619.27 Y= 147303.16 | 25 | 1 | 2019

## SP
Opérateur:ONEE-Branche Eau
Région: …………….
Préfecture/Province:…………………………..
Stations de Pompage-Surpresseurs
| Commune | Désignation | Type | Adresse/ position GPS | Puissance Installée | Nombre de Groupes | Débit Global (en l/s) | Date de mise en service | Observations
(en kW)
| AZILAL | SR | Station de reprise | X = 31.9611021 Y = -6.5517532 | 33 | 2 | 34 | 2022
| OUAOUIZEGHT | SR2 | Station de reprise | X= 410002.08 Y= 174358.23 | 80 | 3Principal+1secours | 16 | 2021
| BZOU (centre IMEDDAHEN) | SR | Station de reprise | X= 345717.64 Y= 173145.48 | 4.1 | 4 | 8.76 | 2009
| Moulay Aissa Ben dris | SR2 | Station de reprise | Douar Bouljrouf | 7.5 | 2 | 7 | 2013-07-01
|  | SR3 | Station de reprise | Douar Igourdane | 7.5 | 2 | 7 | 2013-07-01
|  | SR4 | Station de reprise | X= 377684.36 m Y= 168312.85 m | 7.5 | 2 | 3 | 2018-04-01
| AFOURER | SR1 | Station de reprise | X= 392708.01 Y= 179618.03 | 20 | 2 | 13.5 | 2001
|  | SR2 | Station de reprise | X= 392471.84 Y= 179303.61 | 13 | 2 | 5.1 | 2001
| FOUM-JEMAA | SR2 | Station de reprise | X 350750,977 Y 152682,464 | 20 | 2 |  | 2020
|  | SR1 | Station de reprise | X= 356049.73 Y= 157598.68 | 60 | 2 | 40 | 2002
| TIDILI FETOUAKA | SR6-1-1 | Station de reprise | X31.734719 Y-7.059252 Z | 6 | 2 | 5.26 | 2021
|  | SR6-1-2 | Station de reprise | X 31.72619 Y- 7.07359 Z 1117M | 6 | 2 | 3.03 | 2021
|  | SR6-2 | Station de reprise | X 31.72238 Y- 7.15502 Z 877M | 74 | 2 | 11 | 2021
| AIT M'HAMMED | SR SUR RV200 | Station de reprise | X = 398442.54 Y = 143385.32 | 3 | 2 | 4 | 2018
| DEMNATE | R 1000m3 | Surpresseur | X 31.723729Y -6,993379 | 4 | 1 | 1.11 l/s | 2018
|  | SR3 | Station de reprise | ait ouganoune | 45+132 | 4 | 25+50
| IMLIL | SR7 | Station de reprise | qu.administratif | 7.5+12.6 | 4 | 9+15
|  | SR AIT SEHNOUN | Station de reprise |  | 7,5 | 2 | 3 | 2023
| BENI AYAT | SR1 | Station de reprise | X= 387993.97 Y= 180155.24 | 11 | 2 | 11.66
|  | SR2 | Station de reprise | X= 387782.10 Y= 179657.56 | 15.5 | 2 | 8.32
| TAMDA NOUMERCID | SR14 | Station de reprise | X= 382558.97 Y= 145308.53 | 15 | 2 |  | 2019
|  | SR10 | Station de reprise | X= 385619.27 Y= 147303.16 | 6 | 2 |  | 2019
| TANANT (RURAL TANANT) | SR | Station de reprise | X= 364383.63 Y= 150222.32 | 62 | 2 | 5 | 2011
| OUAOULA | SURPRESSEUR | Station de pompage | X= 371837.65 Y= 142269.48 | 2 | 2 | 3.65 | 2024
| TAGUELLA (centre OUZOUD) | SURPRESSEUR | Station de pompage |  | 2.2 | 1 | 3.65 | 2014
|  | SURPRESSEUR AHANSAL | Station de pompage |  | 15 | 2
| BENI HASSAN | SURPRESSEUR | Station de pompage | SR1( VER BF) |  | 2 | 3 | 2008
| BENI HASSAN | SURPRESSEUR | Station de pompage | SR 2 (vers AIT ABDERRAHMAN) |  | 2 | 4 | 2019
| RFALA | SR OULED MBAREK | Station de reprise | X = 356533.41 Y = 176501.15 | 22 | 2 | 9.4 | 2012
| RFALA | SR OULED RMICH | Station de reprise | X = 364502.27 Y = 175852.20 | 15 | 2 | 5.6 | 2012

## réseau
Opérateur:ONEE-Branche Eau
Région: …………….
Préfecture/Province:…………………………..
Conduite principale de distribution
| Localisation/Commune | TRONCON | Diamètre (mm) | Matériau | Longueur (ml) | Mode gravitaire ou refoulement | Etat
| FOUM JEMAA | RESEAU | 110 | PVC | 600 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 3467 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 1430 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | AC | 15916 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 225 | PVC | 9183 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | AC | 4938 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PVC | 2645 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 80 | AC | 504 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PVC | 2486 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 100 | AC | 1134 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 62 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 125 | PVC | 397 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 200 | PVC | 432 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 1300 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 65 | Gravitaire | Moyen
| Moulay Aissa Ben driss(centre ait atab) | RESEAU | 110 | PVC | 1800 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 3600 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 80 | FONTE | 3200 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 2600 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 6700 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 1950 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 160 | PVC | 1320 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 140 | PVC | 1074 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 110 | PVC | 1831 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 1650 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 1070 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 7500 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 12750 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 626 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 4600 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 8740 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 1800 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 2400 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 1100 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 2520 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 1819.29 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 2192.21 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 7600.48 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 160 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 100 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 100 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 160 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 1373 | Gravitaire | Moyen
| Moulay Aissa Ben driss(centreTISKI) | RESEAU | 225 | PVC | 2851.03 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 200 | PEHD | 1984.96 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 110 | PEHD | 1568.08 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 720.54 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PVC | 694.22 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PVC | 100 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | inexistant | PEHD | 2800 | Gravitaire | Dégradé
| TANANT | RESEAU | 110 | PVC | 211 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 2297 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 4144.4 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PVC | 15300 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 3008.5 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PVC | 1551 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 734 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 140 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 3206 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 80 | AC | 2033 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 100 | AC | 113 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 150 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 150 | Gravitaire | Bon
| BZOU | RESEAU | 100 | AC | 113 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 80 | AC | 2023 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | AC | 1282 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 2320 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PVC | 1292 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PVC | 1162 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PVC | 3073 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 2145 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 1611 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 6453 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 40 | PEHD | 50 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 2320 | gravitaire | Dégradé
|  | RESEAU | inexistant | inexistant | 2982 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | inexistant | inexistant | 5198 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 150 | AG | 19.4 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 2921 | gravitaire | Dégradé
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 1158 | gravitaire | Dégradé
|  | RESEAU | 60 | AC | 1554 | gravitaire | Dégradé
|  | RESEAU | 80 | AC | 2023 | gravitaire | Dégradé
|  | RESEAU | 100 | AC | 113 | gravitaire | Dégradé
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 70 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 67 | gravitaire | Bon
| BZOU(centre IMEDDAHEN) | RESEAU | 125 | PVC | 1677 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 110 | PVC | 782 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 271 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 3436 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 12272 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 4519 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 60 | AG | 186 | gravitaire | Bon
| BENI HASSAN | RESEAU | 63 | PEHD | 78 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 140 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 1500 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 600 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 200 | PVC | 4163.13 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 160 | PVC | 4599.41 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 2435.2 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 2799.63 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 6904.63 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 1269.28 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 1933.42 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 120 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 102 | Gravitaire | Bon
| OUAOULA | RESEAU | 225 | PVC | 4565.28 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 160 | PVC | 2880 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 315 | PVC | 320 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 140 | PVC | 1924 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 110 | PVC | 740.32 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PVC | 2251 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PVC | 1416.64 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PVC | 2878.53 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 18882.55 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 125 | AG | 147.2 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 80 | AG | 101.25 | Gravitaire | Bon
| AIT MHAMMED | RESEAU | 75 | PVC | 279 | Refoulement | Moyen
|  | RESEAU | 125 | PVC | 290 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 232 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PVC | 2491 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PVC | 1668 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PVC | 2278.4 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 4958.5 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 12 | Gravitaire | Bon
| AFOURER | RESEAU | 75 | PVC | 617 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 160 | PVC | 344 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 80 | AG | 415 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | AG | 13 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 150 | AC | 299 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 100 | AC | 4408 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 80 | AC | 3709 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | AC | 15499 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 200 | PVC | 285 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 160 | PVC | 155 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 773 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PVC | 218 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PVC | 221 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PVC | 8226 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 852 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 6432 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 140 | PVC | 230 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 1131.5 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PVC | 221 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PVC | 218 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 4560.5 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 10117 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 60 | AG | 30 | Gravitaire | BON
| OUAOUIZERT | RESEAU | 200 | AC | 418 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 150 | AC | 503 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 100 | AC | 1519 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 80 | AC | 3898 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | AC | 9820 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PVC | 49 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PVC | 684 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PVC | 569 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 240 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 6869 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | PEHD | 3515 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 2165 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 140 | PVC | 4651 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 4091 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 140 | PVC | 2550 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PVC | 1410 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 700 | Gravitaire | Bon
| RFALA | RESEAU | 63 | PEHD | 22374 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 3737 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 15587.5 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 813 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 983 | Gravitaire | Bon
| AZILAL | RESEAU | 110 | PVC | 2640 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PVC | 3403.5 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PVC | 1901 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 6665 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 80 | PEHD | 25.6 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 60 | PEHD | 1630.4 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 5038 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PVC | 14974 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | PVC | 24042 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | AC | 13070 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PVC | 5258 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 80 | AC | 5079 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PVC | 7067 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 100 | AC | 3718 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 3048 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 125 | PVC | 515 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 85 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 90 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 70 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 175 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 116 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 120 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 113 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 125 | AC | 1521 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 140 | PVC | 2443 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 150 | PVC | 1820 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 160 | PVC | 2800 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 200 | PVC | 1692 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 250 | AG | 716 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 315 | AG | 413 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 25.6 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 1630 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 5038 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 160 | PVC | 2650 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 125 | PVC | 1466.4 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 110 | PVC | 2859.8 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PVC | 3144.8 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 250 | PVC | 3009.6 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 2694.5 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 160 | PVC | 1097.5 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 110 | PVC | 4362.5 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PVC | 2870.3 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 6520 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 75.3 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 55 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 65 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 4 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 100 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 273 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 75.6 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 110 | PEHD | 60 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 54.5 | Gravitaire | Bon
| TAGUELLA(centre OUZOUD) | RESEAU | 63 | PEHD | 3880 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | inexistant | PVC | 140.42 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | inexistant | PVC | 3265.65 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | inexistant | PVC | 1514.12 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | inexistant | PVC | 662.94 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | inexistant | PVC | 2231.06 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | inexistant | AG | 8300 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | inexistant | AG | 30 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | inexistant | AG | 30 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 54 | gravitaire | Bon
| BENI AYAT (DR BENI AYAT) | RESEAU | 110 | PVC | 4357.34 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 8097.93 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 1392.11 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 9881.04 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 80 | AG | 36 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | AG | 42 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | inexistant | FONTE | 1025.38 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 200 | PVC | 12 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 160 | PVC | 487.91 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 140 | PVC | 902.08 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 125 | PVC | 1472.38 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 4962.75 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 7598.14 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 11294.41 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 36664.18 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 125 | AG | 20 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 100 | AG | 42.58 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 80 | AG | 136.64 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | AG | 186.64 | Gravitaire | Moyen
| BENI AYAT | RESEAU | 50 | PEHD | 8414 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 13280 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 967 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PVC | 5950 | gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 30136.73 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 55 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 700 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 160 | PVC | 3142 | gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 2335 | gravitaire | Bon
| DEMNATE | RESEAU | 63 | PEHD | 75 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 127 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 70 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 126 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 60 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 65 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 84 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 60 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 53 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 75 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 65 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 55 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 46 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 70 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 160 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PEHD | 2952 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 4017 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 2718 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 4931 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 125 | PVC | 660 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 110 | PVC | 1752 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 90 | PVC | 198 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 438 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 60 | AC | 16765 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PVC | 7362 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 5000 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 225 | PVC | 200 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 200 | PVC | 2400 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 160 | PVC | 4000 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 140 | PVC | 1100 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 125 | PVC | 1600 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 2400 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PEHD | 1600 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 2900 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 6800 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 22000 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 200 | AG | 15 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 150 | AG | 15 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 160 | PVC | 250 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 110 | PVC | 400 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 140 | PVC | 447 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PVC | 1952 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 75 | PVC | 66 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PVC | 24 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 80 | AC | 3529 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | AG | 83 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 100 | AC | 565 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 150 | AC | 1200 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 90 | PVC | 2100 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 6800 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 400 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 2610 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 100 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 100 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 96 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PEHD | 227 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 150 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 60 | AG | 115 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 60 | AG | 96 | Gravitaire | Moyen
|  | RESEAU | 63 | AG | 4200 | Gravitaire | Dégradé
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 46 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 55 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 75 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 150 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 70 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 50 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 160 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 50 | PEHD | 50 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 70 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 346 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 238 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 93.56 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 49.46 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 60 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 844 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 30 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 73 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 79 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 524 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 1200 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 460 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU |  | PVC | 90 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 180 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 60 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 52.5 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 337 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 97.47 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 50.09 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 50 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 150 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 70 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 26 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 12 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 62.5 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 125.5 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 116 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 80 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 30 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 28 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 66 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 125 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 103.5 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 73 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 48 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 79 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 70 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 23 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 48 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 18 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 68 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 24 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 72 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 39 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 51 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 73.24 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 32.86 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 38 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 30 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 58 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 60 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 77 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 60 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 80 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 500 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 600 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 68 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 54.05 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 54.55 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 91 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 49 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 46 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 61 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 35.7 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 56 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 76.9 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 72.7 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 24.7 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 32.54 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 42 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 66 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 115 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 63 | PVC | 17 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 156 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 35.8 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 45.5 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 48 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 140 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 76 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 75 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 131.26 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 94.49 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 70.28 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 68.29 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 28 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 38 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 204.5 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 67.25 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 47.58 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 130.63 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 61 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 172 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 26.3 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 418 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 80 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 75 | PVC | 74 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 183 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 1446 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 82 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 280 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 154 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 127 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 109 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 18 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 16 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 60 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 28 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 141 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 520 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 228 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 96.39 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 100 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 90 | PVC | 1550 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 110 | PVC | 18 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 110 | PVC | 1360 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 110 | PVC | 598 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 125 | PVC | 420 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 125 | PVC | 196 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 125 | PVC | 100 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 140 | PVC | 816 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 140 | PVC | 54 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 140 | PVC | 100 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 160 | PVC | 320 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 160 | PVC | 54 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 160 | PVC | 220 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 160 | PVC | 340 | Gravitaire | BON
|  | RESEAU | 160 | PVC | 40 | Gravitaire | BON
| IMLIL | Réseau | 200 | PVC | 732 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 80 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 125 | PVC | 700 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 110 | PVC | 550 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 90 | PVC | 1150 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 1500 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 500 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 50 | PVC | 1500 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 2500 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 50 | PVC | 3000 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 90 | PVC | 2100 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PEHD | 400 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 50 | PEHD | 2610 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 330 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 712 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 90 | PVC | 553 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 90 | PEHD | 1000 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 60 | AC | 1100 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 1000 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 5400 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 50 | PVC | 2600 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 90 | PVC | 2500 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 40 | PVC | 3000 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 200 | PVC | 726 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 90 | PVC | 2584 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 50 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 50 | PVC | 150 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 60 | PVC | 30 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 70 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 294 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 800 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 50 | PVC | 50 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 70 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 400 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 781 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 867 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 62 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 42 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 103 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 497 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 110.16 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 68.15 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 22.53 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 25.51 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 18.25 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 67.65 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 183 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 48 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 132 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 48 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 48 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 42 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 39 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 120 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 46 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 111.5 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 39 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 128.5 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 36 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 146 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 45 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 68.5 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 30 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 57.09 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 175 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 81 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 133.5 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 96.38 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 333 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 53.5 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 49 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 69.95 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 89.84 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 68.2 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 61.96 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 76.27 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 26.54 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 76.16 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 79.91 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 91.33 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 66.26 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 80.4 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 65 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 60.99 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 40.44 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 92 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 42 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 82 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 60 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 520 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 46 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 45 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 250 | PVC | 560 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 160 | PVC | 880 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 110 | PVC | 700 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 90 | PVC | 5047 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 1656 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 40087 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 110 | PVC | 430 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 90 | PVC | 900 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 420 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 50 | PEHD | 5000 | Gravitaire | Bon
| TIDILI FETOUAKA | Réseau | 63 | PVC | 372 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 130 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 402 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 140 | PVC | 2502 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 125 | PVC | 153 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 110 | PVC | 120 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 90 | PVC | 697 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PVC | 6295 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PVC | 19701 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 100 | FONTE | 3659 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 150 | FONTE | 2321 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 80 | FONTE | 200 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 150 | FONTE | 1040 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 160 | PVC | 2036 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 140 | PVC | 4885 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 160 | PVC | 681 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 125 | PVC | 1404 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 110 | PVC | 961 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 75 | PEHD | 2543 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 63 | PEHD | 2227 | Gravitaire | Bon
|  | Réseau | 90 | PEHD | 3399 | Gravitaire | Bon
|  | PIQUAGE SUR ADDUCTION | 63 | PEHD | 190 | Gravitaire | Bon
|  | PIQUAGE SUR ADDUCTION | 63 | PEHD | 10 | Gravitaire | Bon
| TIFNI | RESEAU | 63 | PEHD | 260 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PEHD | 12000 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 693 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 72 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 54 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 70 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 491 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 45 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 57 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 187 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 80 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 50 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 134 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 120 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 172 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 109 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 31 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 61 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 88 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 54 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 67 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 63 | PVC | 105 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PVC | 1420 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PVC | 54 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PVC | 95 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PVC | 93 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PVC | 34 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PVC | 680 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 75 | PVC | 200 | Gravitaire | Bon
|  | RESEAU | 50-125 | PVC | 12000 | Gravitaire | Bon