## Interventions
Mois | Type | Operation | Centre | Ouvrage | Date | Intervention | Pieces_Rech_Dhs | PVT_Dhs | Frais_km_Dhs | Main_dœuvre_Dhs | Total_Montant_Dhs
Janvier | Corrective | éle/hyd | OUAOUIZEGHT | SR2 | 2023-01-06 | Diagnostic couse de la chute débit de pompe à axe horizontal | 0 | 60 | 137 | 201 | 398
Janvier | Corrective | éle/hyd | beni ayat | f issouka | 2023-01-12 | Diagnostic couse de la chute débit et réparation défaut électrique | 0 | 60 | 227 | 335 | 622
Janvier | Corrective | éle | azilal | SR AIT OUAZOUD | 2023-01-19 | Réparation éclairage interne et externe | 0 | 0 | 15.1 | 201 | 216.1
Janvier | Corrective | éle | azilal | R1000/2000 | 2023-01-24 | Réparation défaut électrique sur les pompes à axe vertical | 0 | 0 | 43.8 | 201 | 244.8
Janvier | Corrective | éle/méc | fom jemaa | F974/45bis | 2023-01-26 | Changement de GEP immergé grillé et fourniture câble + colonne montante | 36000 | 120 | 275 | 536 | 36931
Janvier | Corrective | méc | imdahen | chataux ziz gaz | 2023-01-26 | Réparation robinet flotteur | 0 | 60 | 68.5 | 268 | 396.5
Février | Corrective | éle | beni ayat | forage issouka | 2023-02-03 | Changement disjoncteur moteur /140M-F8E-C32 | 800 | 60 | 192 | 268 | 1320
Février | Corrective | éle | imdahen | SR ZIZ GAZ | 2023-02-06 | Défaut électrique circuit commande / changement pressostat 20bar | 600 | 60 | 233 | 335 | 1228
Février | Corrective | éle | foum jemaa | imchihen | 2023-02-15 | Changement contacteur paypas, réparation défaut électrique, réparation système éclairage | 1500 | 60 | 207 | 436 | 2203
Février | Corrective | éle | imdahen | SR ZIZ GAZ | 2023-02-15 | Défaut électrique sur le circuit de puissance | 0 | 60 | 100 | 100 | 260
Février | Corrective | éle | azilal | SR AMZANE | 2023-02-22 | Pose du groupe de pompage de station amzane | 0 | 60 | 28 | 201 | 289
Mars | Corrective | méc | Ouaouizeght | SR1 | 2023-03-20 | Diagnostic cause panne et contact entreprise maintenance | 0 | 60 | 125 | 268 | 453
Mars | Corrective | méc/élec | Azilal | Step | 2023-03-22 | Assister société baudis, pose pompe irrigation, réparations vanne | 0 | 60 | 49.3 | 402 | 511.3
Mars | Corrective | élec | Imedahen | Puits 577/45 | 2023-03-26 | Diagnostic cause arrêt du GEP immergé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mars | Corrective | élec | Imedahen | SR vers RV ZIZ Gaz | 2023-03-26 | Changement de contacteur | 200 | 120 | 251 | 536 | 1107
Mars | Corrective | méc/ele | Azilal | ait Ouzoud | 2023-03-28 | Assister société baudis travaux sur SR AIT OUAZOUD | 0 | 0 | 27.4 | 603 | 630.4
Mars | Corrective | élec | béni Ayat | SR2 | 2023-03-29 | Défaut électrique sur le circuit de commande démarreur | 100 | 60 | 200 | 402 | 762
Avril | Corrective | méc/élec | Ouaoula | forage du centre | 2023-04-04 | Diagnostic cause de moque débit du forage | 0 | 60 | 103 | 268 | 431
Avril | Corrective | élec | Azilal | magasin du centre | 2023-04-13 | Assister société MIRAVE maintenance matériel RDF | 0 | 60 | 8.22 | 368.5 | 436.72
Avril | Corrective | élec | TISQUI | forage du centre TISQUI | 2023-04-15 | Réparation défaut électrique armoire de commande | 0 | 60 | 186 | 469 | 715
Mai | Corrective | élec/méc | beni ayat | N.F ISSOUKA | 2023-05-02 | Transport groupe immerger forage Issouka, transporte bride adaptation tourneur | 0 | 160 | 267 | 536 | 963
Mai | Corrective | éle | beni ayat | N.F ISSOUKA | 2023-05-03 | Pose groupe immerger changement pièce puissance (disjoncteur contacteur paypas 37kw) | 32000 | 80 | 444 | 804 | 33328
Mai | Corrective | éle | FOUM JEMAA | F.IMCHIHEN | 2023-05-03 | Réparation défaut électrique | 0 | 80 | 141 | 0 | 221
Mai | Corrective | éle | FOUM JEMAA | F.IMCHIHEN | 2023-05-04 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 232 | 268 | 560
Mai | Corrective | éle | beni ayat | A.F ISSOUKA | 2023-05-05 | Réglage relais niveau forage + réglage sonde bâche Issouka | 0 | 100 | 247 | 335 | 682
Mai | Corrective | éle | beni ayat | réservoir centre | 2023-05-05 | Réparation prise de courant climatiseur | 0 | 160 | 130 | 0 | 290
Mai | Corrective | hydr | beni ayat | N F ISSOUKA | 2023-05-07 | Diagnostic chute débit du forage | 0 | 160 | 318 | 402 | 880
Mai | Corrective | élec | OUZOUD | SR OZOUD | 2023-05-09 | Réparation défaut électrique surpresseur Ouzoud vers association | 0 | 160 | 297 | 335 | 792
Mai | Corrective | élec | tifni | F.TIFNI | 2023-05-10 | Diagnostic chute débit forage Tifni | 0 | 160 | 141 | 536 | 837
Mai | Corrective | élec | ait attb | F AIT ATTB | 2023-05-15 | Changement relais de niveaux | 500 | 0 | 0 | 134 | 634
Mai | Corrective | élec | ait attb | f tisqi | 2023-05-15 | Changement contacteur de linge | 800 | 0 | 0 | 134 | 934
Mai | Corrective | élec | imdahen | puis et SR VERS ZIZ GAZ | 2023-05-15 | Réparation défaut électrique armoire + réglage pressostat groupe ziz gaz | 0 | 160 | 297 | 134 | 591
Mai | Corrective | élec | ouaouizeght | sp1 et sp2 assainissement | 2023-05-16 | Réparation défaut électrique sur sp1 et sp2 assainissement | 0 | 80 | 141 | 335 | 556
Mai | Corrective | élec | FOUM JEMAA | f imchihen | 2023-05-19 | Réparation défaut électrique | 0 | 160 | 151 | 335 | 646
Mai | Corrective | élec | ait mhammed | forage | 2023-05-23 | Réparation système de javellisation | 0 | 80 | 105 | 335 | 520
Mai | Corrective | élec | beni ayat | N F ISSOUKA | 2023-05-24 | Adaptation de débit du forage | 0 | 80 | 227 | 402 | 709
Juin | Corrective | éle | Foum Jemaâ | forage su réservoir 400 | 2023-06-01 | Réparation défaut électrique sur forage centre Foum Jemaâ | 0 | 60 | 189 | 335 | 584
Juin | Corrective | éle | Ouaouizeght | forage Ouaouizeght | 2023-06-05 | Réparation défaut électrique forage Ouaouizeght + changement relais de phase sp2 assainissement | 300 | 60 | 149 | 268 | 777
Juin | Corrective | éle/me | Rfala | ould Remich | 2023-06-13 | Dépose et transport groupe n°2 Beni Mellal pour changement roulements et pose | 0 | 60 | 400 | 536 | 996
Juin | Corrective | éle | Ouaouizeght | forage | 2023-06-13 | Dépannage disjoncteur général | 0 | 60 | 101 | 268 | 429
Juin | Corrective | éle | Foum Jemaâ | R400M3 | 2023-06-15 | Changement disjoncteur général | 0 | 60 | 167 | 268 | 495
Juin | Corrective | éle | Imedahen | puis et SR ziz gaz | 2023-06-17 | Réparation défaut électrique + changement relais de phase | 400 | 60 | 137 | 336 | 933
Juin | Corrective | éle | ouaouizeght | SR2 | 2023-06-17 | Réparation défaut électrique + changement 2 contacteur de linge et bypass 15kw et 4kw | 800 | 120 | 100 | 200 | 1220
Juin | Corrective | éle | Foum Jemaâ | forage imchihen | 2023-06-26 | Dépose et transport groupe n2 Beni Mellal pour changer roulements et arrêt d huile | 0 | 120 | 292 | 670 | 1082
Juin | Corrective | éle | Foum Jemaâ | forage imchihen | 2023-06-27 | Installation tableau provisoire sur forage Imchihen | 0 | 120 | 219 | 536 | 875
Juillet | Corrective | éle | foum jemaa | forage imchihen | 2023-07-04 | Diagnostic cause arrêt du groupe immergé | 0 | 60 | 137 | 335 | 532
Juillet | Corrective | éle | bzou | forage | 2023-07-04 | Diagnostic cause de chute débit du forage | 0 | 60 | 136 | 67 | 263
Juillet | Corrective | éle | tisqui | forage tisqui | 2023-07-05 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 190 | 268 | 518
Juillet | Corrective | éle | tifni | forage tifni | 2023-07-07 | Pose pompe immerger sur nouveaux forage Tifni, câblage armoire électrique, fourniture jonction chauffrante | 2000 | 120 | 259 | 670 | 3049
Juillet | Corrective | éle/méc | foum jemaa | forage imchihen | 2023-07-08 | Assister société baudis, dépose pose groupe immerger forage imchihen, réparation défaut électrique | 40000 | 120 | 211 | 536 | 40867
Juillet | Corrective | éle | beni ayyat | forage sr3 | 2023-07-11 | Assister société électro bobinage Ennour, pose 4 éléments bride dn100, fourniture 24m câble 3g 25mm | 2000 | 120 | 270 | 402 | 2792
Juillet | Corrective | éle | demnat | rservoire 1000 | 2023-07-12 | Réparations défaut électrique et modification branchement réseaux électrique | 0 | 120 | 203 | 268 | 591
Juillet | Corrective | éle | ait attab | fourage ait attb | 2023-07-18 | Suivi société électro bobinage Ennour, dépose et pose éléments colonne montante 8dn 100 8dn80 | 4000 | 120 | 248 | 402 | 4770
Juillet | Corrective | éle | foum jemaa | station imchihen | 2023-07-21 | Vérification balon anti bilé station Imchihen | 0 | 60 | 178 | 201 | 439
Juillet | Corrective | éle | ouzoud | station de pompage | 2023-07-24 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 0 | 201 | 261
Juillet | Corrective | éle | ouaouizeght | sp1 assainissement | 2023-07-26 | Réparation défaut électrique | 120 | 60 | 0 | 268 | 448
Juillet | Corrective | élec | beni ayyat | fourage issouka | 2023-07-31 | Équipement forage, fourniture magasin 150m câble 3g6mm2, 100m câble 3g4mm2, 3 sonde de niveau | 8000 | 120 | 0 | 804 | 8924
Août | Corrective | éle | beni ayat | Nouveau Forage | 2023-08-02 | Câblage armoire neveu forage Issouka, 1 relais de niveau, 1 relais temporisé | 650 | 80 | 218 | 268 | 1216
Août | Corrective | éle | ouaouizeght | sp1 ouaouizeght | 2023-08-03 | Réparations défaut électrique | 0 | 60 | 126 | 201 | 387
Août | Corrective | éle/méc | ouaoula | forage | 2023-08-17 | Assister société électro bobinage Ennour, dépose et pose groupe immergé, fourniture magasin 40m câble | 5000 | 120 | 211 | 536 | 5867
Août | Corrective | éle/méc | aitattb | forage | 2023-08-22 | Diagnostic défaut arrêt du groupe immergé | 0 | 60 | 175 | 201 | 436
Août | Corrective | Méc | ouaouizeght | sp1 ouaouizeght | 2023-08-24 | Réparation défaut mécanique groupe réservoir 200m3 Ouaouizeght | 300 | 120 | 152 | 268 | 840
Août | Corrective | Méc | ouaouizeght | sp1 ouaouizeght | 2023-08-25 | Suivi société électro bobinage Ennour, changement roulement groupe Ouaouizeght | 0 | 60 | 111 | 201 | 372
Août | Corrective | Méc | aitattb | forage | 2023-08-25 | Suivi société électro bobinage Ennour, pose groupe sur forage ait Attab | 0 | 60 | 100 | 268 | 428
Septembre | Corrective | éle | Ouzoud | forage | 2023-09-01 | Diagnostic cause chute débit sur forage centre Ouzoud | 0 | 60 | 110 | 134 | 304
Septembre | Corrective | éle | bouhrazen | station de reprise | 2023-09-04 | Réparation défaut électrique station bouhrazen | 200 | 60 | 152 | 201 | 613
Septembre | Corrective | éle | Tifni | forage | 2023-09-04 | Diagnostic cause chute débit forage Tifni | 0 | 60 | 200 | 201 | 461
Septembre | Corrective | éle/méc | Ouzoud | forage | 2023-09-07 | Assister société électro bobinage Ennour, pose groupe + colonne montante | 0 | 60 | 185 | 402 | 647
Septembre | Corrective | éle | Azilal | station ait Ouzoud | 2023-09-25 | Réparation défaut électrique sur station ait Ouzoud | 0 | 60 | 100 | 67 | 227
Septembre | Corrective | éle | Ouzoud | forage | 2023-09-25 | Réparation défaut électrique sur forage Ouzoud | 0 | 60 | 100 | 67 | 227
Septembre | Corrective | éle | Bzou | forage | 2023-09-25 | Réglage pressostat sur forage Bzou | 0 | 60 | 62 | 201 | 323
Septembre | Corrective | éle | Foum Jemaâ | forage Imchihen | 2023-09-26 | Réparation surpresseur douar Imchihen et transport secours à Béni Mellal | 0 | 60 | 388 | 536 | 984
Septembre | Corrective | éle | béni Ayat | Issouka | 2023-09-29 | Installation câble de la sonde de forage issouka 150m 1.5*3 | 3000 | 120 | 0 | 536 | 3656
Octobre | Corrective | éle/ASSE RV | Azilal | ait Ouazoud | 2023-10-03 | Changement câbles circuit puissance et contacteur puissance poupe n°2 | 800 | 0 | 18 | 268 | 1086
Octobre | Corrective | éle | Foum Jemaâ | F.imchihen+ F R400 | 2023-10-06 | Diagnostic cause manque débit sur les deux forages | 0 | 60 | 197 | 268 | 525
Octobre | Corrective | éle | Ouzoud | NF Ouzoud | 2023-10-09 | Réparation défaut électrique sur forage Ouzoud | 0 | 60 | 306 | 134 | 500
Octobre | Corrective | élec/méc | Foum Jemaâ | forage Imchihen | 2023-10-10 | Suivi société électro bobinage Ennour, dépose groupe immergé | 0 | 120 | 144 | 335 | 599
Octobre | Corrective | élec/méc | Foum Jemaâ | forage Imchihen | 2023-10-13 | Suivi société électro bobinage Ennour, pose groupe immergé | 20000 | 60 | 156 | 402 | 20618
Octobre | Corrective | élec/méc | Ouaouizeght | sp1 assainissement | 2023-10-16 | Assister société sihi, possibilité démarrage groupe | 0 | 60 | 142 | 201 | 403
Octobre | Corrective | élec/méc | Ouaouizeght | sp1 assainissement | 2023-10-18 | Assister société sihi, possibilité démarrage groupe | 0 | 60 | 137 | 201 | 398
Octobre | Corrective | élec/méc | Ouzoud | SR ait Tagula | 2023-10-25 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 82 | 134 | 276
Octobre | Corrective | élec/méc | Ouzoud | SR ait Tagula | 2023-10-26 | Changement pressostat adduction refoulement depuis ait Tagula vers Ouzoud | 300 | 60 | 95 | 134 | 589
Novembre | Corrective | éle | demnat | SR ait sahnoune | 2023-11-01 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 244 | 268 | 572
Novembre | Corrective | éle | refla | sr ould remiche | 2023-11-27 | Réparation défaut électrique et changement relias de niveau | 300 | 60 | 289 | 402 | 1051
Novembre | Corrective | éle | ozoud | sr ozoud | 2023-11-28 | Réparation défaut électrique, changement carte commande démarreur électronique | 0 | 60 | 125 | 134 | 319
Novembre | Corrective | éle | beni ayat | isouka | 2023-11-29 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 218 | 201 | 479
Décembre | Corrective | éle | REFALA | oulad Remich | 2023-12-04 | Diagnostic cause de bruit normal du groupe à axe vertical oulad Remich | 0 | 120 | 198 | 201 | 519
Décembre | Corrective | éle | OZOUD | SR OZOUD | 2023-12-12 | Réparation défaut électrique sur forage Ouzoud | 0 | 60 | 101 | 134 | 295
Décembre | Corrective | méc | BENI AYAT | ISOUKA | 2023-12-13 | Assister centre béni Ayat, raccordement deux forages Issouka, visite atelier électro bobinage Ennour | 0 | 60 | 322 | 402 | 784
Décembre | Corrective | méc | TANANT | TANANT | 2023-12-15 | Réparation défaut électrique sur surpresseur Tanant | 0 | 60 | 137 | 201 | 398
Janvier | Préventive | éle | fom jemaa | f974/45bis | 2023-01-05 | Assister société geo atlas, opération ode l osculation par caméra vidéo | 0 | 120 | 170 | 268 | 558
Février | Préventive | ren | ouaouizeght | les forage | 2023-02-14 | Réunion pour assister société monobloc osmose | 0 | 120 | 145 | 636 | 901
Février | Préventive | pre | azilal | step+sr ait ouazoud | 2023-02-21 | Levée anomalie pour step et SR ait Ouzoud avec société boudis | 0 | 0 | 36 | 804 | 840
Mars | Préventive | TR | FOM JEMAA | IMCHIHEN | 2023-03-30 | Transporte deux join jubot DN225 | 1000 | 60 | 70 | 201 | 1331
Avril | Préventive | élec | béni melal | éléctrobobiange | 2023-04-14 | Récupérer une pompe depuis éléctobobinge | 0 | 120 | 251 | 402 | 773
Mai | Préventive | élec/méc | beni ayat | N f issouka | 2023-05-22 | Transporte 6 element bride depuis forage immechihen | 0 | 160 | 279 | 536 | 975
Septembre | Préventive | - | béni Ayat | Issouka | 2023-09-04 | Réunion pour localisation de reconnaissance forage Issouka | 0 | 60 | 100 | 268 | 428
Septembre | Préventive | - | Ouzoud | N.Forage | 2023-09-06 | Transport câble à centre Ouzoud 16m 3g 10mm2 30m 4g 4mm2 | 3500 | 60 | 97 | 268 | 3925
Septembre | Préventive | - | ait M'hamed | centre | 2023-09-07 | Réunions sur caïdat ait M'hamed avec m zahiri | 0 | 60 | 40 | 268 | 368
Décembre | Préventive | 1 | bzou | forage bzou | 2023-12-04 | Assister service technique, étude équipement nevaux forage bzou et renouvellement armoires | 0 | 120 | 198 | 201 | 519

## Stations_SP
Unnamed: 0 | Commune | Désignation | Type | Adresse/ position GPS | Puissance Installée | Nombre de Groupes | Débit Global (en l/s) | Date de mise en service | Observations | Latitude | Longitude
| AZILAL | SR | Station de reprise | X = 31.9611021 Y = -6.5517532 | 33 | 2 | 34 | 2022 |  | 31.9611 | -6.5518
| OUAOUIZEGHT | SR2 | Station de reprise | X= 410002.08 Y= 174358.23 | 80 | 3Principal+1secours | 16 | 2021 |  | 41.0002 | 17.4358
| BZOU (centre IMEDDAHEN) | SR | Station de reprise | X= 345717.64 Y= 173145.48 | 4.1 | 4 | 8.76 | 2009 |  | 34.5718 | 17.3145
| Moulay Aissa Ben dris | SR2 | Station de reprise | Douar Bouljrouf | 7.5 | 2 | 7 | 2013-07-01
| AFOURER | SR1 | Station de reprise | X= 392708.01 Y= 179618.03 | 20 | 2 | 13.5 | 2001 |  | 39.2708 | 17.9618
| FOUM-JEMAA | SR2 | Station de reprise | X 350750,977 Y 152682,464 | 20 | 2 |  | 2020 |  | 35.075 | 15.2682
| TIDILI FETOUAKA | SR6-1-1 | Station de reprise | X31.734719 Y-7.059252 Z | 6 | 2 | 5.26 | 2021 |  | 31.7347 | -7.0593
| AIT M'HAMMED | SR SUR RV200 | Station de reprise | X = 398442.54 Y = 143385.32 | 3 | 2 | 4 | 2018 |  | 39.8443 | 14.3385
| DEMNATE | R 1000m3 | Surpresseur | X 31.723729Y -6,993379 | 4 | 1 | 1.11 l/s | 2018 |  | 31.7237 | -6
| IMLIL | SR7 | Station de reprise | qu.administratif | 7.5+12.6 | 4 | 9+15
| BENI AYAT | SR1 | Station de reprise | X= 387993.97 Y= 180155.24 | 11 | 2 | 11.66 |  |  | 38.7994 | 18.0155
| TAMDA NOUMERCID | SR14 | Station de reprise | X= 382558.97 Y= 145308.53 | 15 | 2 |  | 2019 |  | 38.2559 | 14.5309
| TANANT (RURAL TANANT) | SR | Station de reprise | X= 364383.63 Y= 150222.32 | 62 | 2 | 5 | 2011 |  | 36.4384 | 15.0222
| OUAOULA | SURPRESSEUR | Station de pompage | X= 371837.65 Y= 142269.48 | 2 | 2 | 3.65 | 2024 |  | 37.1838 | 14.2269
| TAGUELLA (centre OUZOUD) | SURPRESSEUR | Station de pompage |  | 2.2 | 1 | 3.65 | 2014
| BENI HASSAN | SURPRESSEUR | Station de pompage | SR1( VER BF) |  | 2 | 3 | 2008
| BENI HASSAN | SURPRESSEUR | Station de pompage | SR 2 (vers AIT ABDERRAHMAN) |  | 2 | 4 | 2019
| RFALA | SR OULED MBAREK | Station de reprise | X = 356533.41 Y = 176501.15 | 22 | 2 | 9.4 | 2012 |  | 35.6533 | 17.6501
| RFALA | SR OULED RMICH | Station de reprise | X = 364502.27 Y = 175852.20 | 15 | 2 | 5.6 | 2012 |  | 36.4502 | 17.5852

## Reseaux
Unnamed: 0 | Localisation/Commune | TRONCON | Diamètre (mm) | Matériau | Longueur (ml) | Mode gravitaire ou refoulement | Etat
| FOUM JEMAA | RESEAU | 110 | PVC | 600 | Gravitaire | Moyen
| Moulay Aissa Ben driss(centre ait atab) | RESEAU | 110 | PVC | 1800 | Gravitaire | Bon
| Moulay Aissa Ben driss(centreTISKI) | RESEAU | 225 | PVC | 2851.03 | Gravitaire | Bon
| TANANT | RESEAU | 110 | PVC | 211 | Gravitaire | Bon
| BZOU | RESEAU | 100 | AC | 113 | gravitaire | Moyen
| BZOU(centre IMEDDAHEN) | RESEAU | 125 | PVC | 1677 | gravitaire | Bon
| BENI HASSAN | RESEAU | 63 | PEHD | 78 | Gravitaire | Bon
| OUAOULA | RESEAU | 225 | PVC | 4565.28 | Gravitaire | Bon
| AIT MHAMMED | RESEAU | 75 | PVC | 279 | Refoulement | Moyen
| AFOURER | RESEAU | 75 | PVC | 617 | Gravitaire | Moyen
| OUAOUIZERT | RESEAU | 200 | AC | 418 | Gravitaire | Moyen
| RFALA | RESEAU | 63 | PEHD | 22374 | Gravitaire | Bon
| AZILAL | RESEAU | 110 | PVC | 2640 | Gravitaire | Bon
| TAGUELLA(centre OUZOUD) | RESEAU | 63 | PEHD | 3880 | gravitaire | Bon
| BENI AYAT (DR BENI AYAT) | RESEAU | 110 | PVC | 4357.34 | Gravitaire | Moyen
| BENI AYAT | RESEAU | 50 | PEHD | 8414 | gravitaire | Moyen
| DEMNATE | RESEAU | 63 | PEHD | 75 | Gravitaire | Bon
| IMLIL | Réseau | 200 | PVC | 732 | Gravitaire | Bon
| TIDILI FETOUAKA | Réseau | 63 | PVC | 372 | Gravitaire | Bon
| TIFNI | RESEAU | 63 | PEHD | 260 | Gravitaire | Bon